## 医療機器提案書式
別添資料② 医療機器納入品目及び価格提案フォーム
要求水準別紙２ 医療機器 | [16 empty] | 提案事項
No | 設置施設 | 物品名称 | メーカー／型番／型式等 | 耐用 年数 | 数量 | 単価（税抜） | 合計（税抜） | 現行事業期間中での 更新(購入)予定年月 | 更新した場合 メーカー／型番／型式 | 更新する 数量 | 更新した場合 単価（税抜） | 更新した場合 合計（税抜） | 物品名称・型番 | 耐用 年数 | 必要 数量 | 更新 回数 | メーカー名 | 型式 | 構成品目内訳（据付工事費等を含む） 一つの”・”に対して、構成品目名，型式，本体1式当たりの数量を記載すること | 数量 （台） | 標準価格 （円） | 提案価格 （円） | 数量×提案価格 （円） | 標準価格からの値引き率 （％） | 備考：物品名称・型番に記載した品目以外の同等品を提案する理由
1 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 血球計数装置 | [10 empty] | 日本光電／MEK-1302 | 4 | 1 | 2 |  |  | ・ ・ ・
2 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 浸漬恒温槽 | [10 empty] | サクラ精機（造作のため型番なし） | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
3 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 遠心分離機 | [10 empty] | 久保田商事／S300T | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
4 | 女子中間ケアセンター（仮称） | パック式臨床化学分析装置 | [10 empty] | 日本光電／CHM04100 | 4 | 1 | 2 |  |  | ・ ・ ・
5 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 多機能心電計 | [10 empty] | 日本光電／ECG-3250 | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
6 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 自動血圧計 | [10 empty] | 日本光電／MPV-5500 | 4 | 2 | 2 |  |  | ・ ・ ・
7 | 女子中間ケアセンター（仮称） | パルスオキシメーター | [10 empty] | 日本光電／SAT-1200 | 4 | 7 | 2 |  |  | ・ ・ ・
8 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 超音波診断装置 | [10 empty] | 富士フィルム／ARIETTA 650 DI | 6 | 1 | 1 |  |  | ・ ・ ・
9 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 薬用冷蔵ショーケース | [10 empty] | 日本フリーザー／NC-ME15HC | 6 | 1 | 1 |  |  | ・ ・ ・
10 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 歯科用ユニット | [10 empty] | モリタ／シグノT300 | 7 | 1 | 1 |  |  | ・ ・ ・
11 | 女子中間ケアセンター（仮称） | エアーコンプレッサー | [10 empty] | モリタ／コンパックⅢ07PX | 7 | 1 | 1 |  |  | ・ ・ ・
12 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 口腔外バキューム（単体移動型） | [10 empty] | モリタ／フリーアーム・アルテオS | 7 | 1 | 1 |  |  | ・ ・ ・
13 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 全自動身長体重計 | [10 empty] | A＆D／AD-6228A | 4 | 1 | 2 |  |  | ・ ・ ・
14 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 自動視力計 | [10 empty] | ニデック／NV-350 | 4 | 1 | 2 |  |  | ・ ・ ・
15 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 婦人科用診察・処置台 | [10 empty] | タカラベルモント／DG-770N | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
16 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 婦人科診察ユニット | [10 empty] | タカラベルモント／DG-WS100N | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
17 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 診察用照明器 | [10 empty] | タカラベルモント／DG-301S | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
18 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 高圧蒸気滅菌器（小型）（オートクレーブ） | [10 empty] | ヒルソン・デック／SG-330LW | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
19 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 直接Ｘ線撮影装置（ブッキーテーブル込み） | [10 empty] | 富士フィルム／CLINIX3 | 6 | 1 | 1 |  |  | ・ ・ ・
20 | 女子中間ケアセンター（仮称） | アナログ式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置 | [10 empty] | モリタ／ベラビューエポックスX700+2D | 6 | 1 | 1 |  |  | ・ ・ ・
21 | 女子中間ケアセンター（仮称） | コンピュータ・ラジオグラフィ装置 | [10 empty] | 富士フィルム／FCR PRIMA C@RNACORE | 6 | 1 | 1 |  |  | ・ ・ ・
22 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 体外式自動除細動器（AED） | [10 empty] | 日本光電／AED-3100 | 4 | 1 | 2 |  |  | ・ ・ ・
23 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 体外式自動除細動器（AED） | [10 empty] | 日本光電／AED-3100 | 4 | 1 | 2 |  |  | ・ ・ ・
24 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 体外式自動除細動器（AED） | [10 empty] | 日本光電／AED-3100 | 4 | 1 | 2 |  |  | ・ ・ ・
25 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 体外式自動除細動器（AED） | [10 empty] | 日本光電／AED-3100 | 4 | 1 | 2 |  |  | ・ ・ ・
26 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 体外式自動除細動器（AED） | [10 empty] | 日本光電／AED-3100 | 4 | 1 | 2 |  |  | ・ ・ ・
27 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 体外式自動除細動器（AED） | [10 empty] | 日本光電／AED-3100 | 4 | 1 | 2 |  |  | ・ ・ ・
28 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 聴診器 | [10 empty] | 松吉医療機器／MY-NS0710BK | 5 | 5 | 1 |  |  | ・ ・ ・
29 | 女子中間ケアセンター（仮称） | デジタル血圧計（上腕用） | [10 empty] | テルモ／H56 | 4 | 9 | 2 |  |  | ・ ・ ・
30 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 松葉杖（M） | [10 empty] | 松吉医療機器／038563 | 5 | 1 | 1 |  |  | ・ ・ ・
31 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 松葉杖（S） | [10 empty] | 松吉医療機器／038562 | 5 | 1 | 1 |  |  | ・ ・ ・
32 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 松葉杖（SS） | [10 empty] | 松吉医療機器／038561 | 5 | 1 | 1 |  |  | ・ ・ ・
33 | 女子中間ケアセンター（仮称） | ステンレスバット 1号 | [10 empty] | 松吉医療機器／210X150X40MM | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
34 | 女子中間ケアセンター（仮称） | ステンレスバット 2号 | [10 empty] | 松吉医療機器／240X180X40MM | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
35 | 女子中間ケアセンター（仮称） | ステンレスバット 3号 | [10 empty] | 松吉医療機器／270X210X40MM | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
36 | 女子中間ケアセンター（仮称） | スプリングメジャー | [10 empty] | 松吉医療機器／SP-715(1.5M) | 5 | 1 | 1 |  |  | ・ ・ ・
37 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 膿盆 300cc | [10 empty] | 松吉医療機器／210X115X35MM | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
38 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 膿盆 500cc | [10 empty] | 松吉医療機器／240X150X40MM | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
39 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 膿盆 800cc | [10 empty] | 松吉医療機器／275X170X50MM | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
40 | 女子中間ケアセンター（仮称） | ピッチャー（ステンレス） | [10 empty] | 松吉医療機器／1.8L | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
41 | 女子中間ケアセンター（仮称） | ピッチャー（ステンレス） | [10 empty] | 松吉医療機器／3.0L | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
42 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 深型膿盆 1000cc | [10 empty] | 松吉医療機器／300X185X50MM | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
43 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 深型膿盆 300cc | [10 empty] | 松吉医療機器／200X110X30MM | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
44 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 深型膿盆 500cc | [10 empty] | 松吉医療機器／240X150X40MM | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
45 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 車椅子用バリアフリースケール | [10 empty] | A&D／AD-6106R | 4 | 1 | 2 |  |  | ・ ・ ・
46 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 遺体冷蔵庫 | [10 empty] | NAVIS／遺体冷蔵庫（縦型）２体用 | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
47 | 女子中間ケアセンター（仮称） | シャワーベンチ（背なし） | [10 empty] | 松吉医療機器／SB-12LB） | 5 | 11 | 1 |  |  | ・ ・ ・
48 | 女子中間ケアセンター（仮称） | シャワーベンチ（背なし） | [10 empty] | 松吉医療機器／SB-12LB） | 5 | 11 | 1 |  |  | ・ ・ ・
49 | 女子中間ケアセンター（仮称） | シャワーベンチ（背なし） | [10 empty] | 松吉医療機器／SB-12LB） | 5 | 2 | 1 |  |  | ・ ・ ・
50 | 女子中間ケアセンター（仮称） | シャトレチェアLUⅡSAL | [10 empty] | 松吉医療機器／STR6222 | 5 | 2 | 1 |  |  | ・ ・ ・
51 | 女子中間ケアセンター（仮称） | シャワー用車椅子 | [10 empty] | 松吉医療機器／KS2 | 5 | 2 | 1 |  |  | ・ ・ ・
52 | 女子中間ケアセンター（仮称） | シャワー入浴装置 | [10 empty] | エア･ウォーター／NB250 | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
53 | 女子中間ケアセンター（仮称） | アボネットガード | [10 empty] | 松吉医療機器／ＢスタンダードＮ | 5 | 5 | 1 |  |  | ・ ・ ・
54 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 移動式姿勢矯正鏡 | [10 empty] | ミナト医科学／K3160M | 5 | 1 | 1 |  |  | ・ ・ ・
55 | 女子中間ケアセンター（仮称） | コードレスバイク | [10 empty] | 酒井医療／V67i | 6 | 1 | 1 |  |  | ・ ・ ・
56 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 小型ペグボード | [10 empty] | 酒井医療／SOT-2103 | 5 | 1 | 1 |  |  | ・ ・ ・
57 | 女子中間ケアセンター（仮称） | ショルダープレス | [10 empty] | 松吉医療機器／DK-673 | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
58 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 低速電動ウォーカー | [10 empty] | 村吉医療器械／DK-9423A | 6 | 1 | 1 |  |  | ・ ・ ・
59 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 電動サイクルマシン エスカルゴⅢ | [10 empty] | 村吉医療器械／PBE-100ｰ(3) | 6 | 1 | 1 |  |  | ・ ・ ・
60 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 湿式ホットパック装置 | [10 empty] | ミナト医科学／ハイドロタイザー（HC-５U） | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
61 | 女子中間ケアセンター（仮称） | パック（小) | [10 empty] | ミナト医科学／270×330㎜ | 5 | 1 | 1 |  |  | ・ ・ ・
62 | 女子中間ケアセンター（仮称） | パック（大) | [10 empty] | ミナト医科学／270×550㎜ | 5 | 1 | 1 |  |  | ・ ・ ・
63 | 女子中間ケアセンター（仮称） | ヒップアダクション | [10 empty] | 松吉医療機器／DK-674 | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
64 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 歩行練習用階段（ローステップ型） | [10 empty] | オージー技研／GH-456 | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
65 | 女子中間ケアセンター（仮称） | マットプラットホーム | [10 empty] | ミナト医科学／K3120MM/L | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
66 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 丸型ペグボード | [10 empty] | 酒井医療／SOT-2102 | 5 | 1 | 1 |  |  | ・ ・ ・
67 | 女子中間ケアセンター（仮称） | レッグカール | [10 empty] | 松吉医療機器／DK-677 | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
68 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 昇降式平行棒 | [10 empty] | 酒井医療／SP-335 | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
69 | 女子中間ケアセンター（仮称） | エクササイズブロック | [10 empty] | 酒井医療／EXB-100 | 5 | 1 | 1 |  |  | ・ ・ ・
70 | 女子中間ケアセンター（仮称） | エクササイズベッド | [10 empty] | 酒井医療／SPR-1068LG | 10 | 4 | 0 |  |  | ・ ・ ・
71 | 女子中間ケアセンター（仮称） | リハステップ台 | [10 empty] | 酒井医療／RSS-6 | 5 | 1 | 1 |  |  | ・ ・ ・
72 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 杖（4点杖） | [10 empty] | 村中医療器 | 5 | 5 | 1 |  |  | ・ ・ ・
73 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 杖（T字型） | [10 empty] | 村中医療器／PW-228R | 5 | 5 | 1 |  |  | ・ ・ ・
74 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 歩行器 | [10 empty] | 村中医療器／100001 | 5 | 6 | 1 |  |  | ・ ・ ・
75 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 杖（ロフストランド） | [10 empty] | 村中医療器／HC6012 | 5 | 1 | 1 |  |  | ・ ・ ・
76 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 電子体温計 | [10 empty] | オムロン／MC-1600W-HP | 4 | 31 | 2 |  |  | ・ ・ ・
77 | 女子中間ケアセンター（仮称） | スタンディングテーブル（1人用） | [10 empty] | 酒井医療／ST-8501G | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
78 | 女子中間ケアセンター（仮称） | スタンディングテーブル（1人用） | [10 empty] | 酒井医療／ST-8501G | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
79 | 女子中間ケアセンター（仮称） | スタンディングテーブル（1人用） | [10 empty] | 酒井医療／ST-8501G | 10 | 1 | 0 |  |  | ・ ・ ・
80 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 眠りＳＣＡＮ | [10 empty] | パラマウントベッド／NN-1530 | 5 | 30 | 1 |  |  | ・ ・ ・
81 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 眠りＳＣＡＮ管理用端末 | [10 empty] | パラマウントベッド／KX-Z811 | 5 | 1 | 1 |  |  | ・ ・ ・
82 | 女子中間ケアセンター（仮称） | クスコ（L） | [10 empty] | 松吉医療機器／24-5210-00（ステンレス） | 10 | 2 | 0 |  |  | ・ ・ ・
83 | 女子中間ケアセンター（仮称） | クスコ（M） | [10 empty] | 松吉医療機器／24-5210-01（ステンレス） | 10 | 2 | 0 |  |  | ・ ・ ・
84 | 女子中間ケアセンター（仮称） | クスコ（S） | [10 empty] | 松吉医療機器／24-5210-02（ステンレス） | 10 | 2 | 0 |  |  | ・ ・ ・
85 | 女子中間ケアセンター（仮称） | クスコ（SS） | [10 empty] | 松吉医療機器／24-5210-03（ステンレス） | 10 | 2 | 0 |  |  | ・ ・ ・
86 | 女子中間ケアセンター（仮称） | クスコ（産褥用） | [10 empty] | 松吉医療機器／24-3293-00（クローム） | 10 | 2 | 0 |  |  | ・ ・ ・
87 | 女子中間ケアセンター（仮称） | クスコ（高齢者用） | [10 empty] | 松吉医療機器／25-2006-00（クローム） | 10 | 2 | 0 |  |  | ・ ・ ・
88 | 女子中間ケアセンター（仮称） | 冷凍庫付薬用保冷庫 | [10 empty] | Panasonic製MPR-N250FH | 6 | 1 | 1 |  |  | ・ ・ ・
別途積算
別途積算
別途積算
別途積算
別途積算
別途積算
別途積算
別途積算
別途積算
別途積算
別途積算
別途積算
別途積算
別途積算
別途積算
別途積算
別途積算
別途積算
別途積算
別途積算
別途積算
別途積算
別途積算